ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

1)	Наименование организации:___________________________________________

2)	Контактное лицо:_____________________________________________________

3)	Должность и контактный телефон:______________________________________

4)	Адрес организации:___________________________________________________

5)	Наименование объекта, площадки строительства: ________________________

Технические параметры и требования

| № | Параметр / требование | Ед. изм. / вариант | Ответ заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Назначение и условия эксплуатации |  |  |  |
| 1 | Назначение станции: - водоснабжение - повышение давления - совмещённая - другое | выбор |  |
| 2 | Район строительства | - |  |
| 3 | Абсолютная минимальная температура воздуха | °C |  |
| 4 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 | °C |  |
| 5 | Сейсмичность района строительства | балл |  |
| 2. Блочно-модульное исполнение |  |  |  |
| 6 | Максимальные габаритные размеры контейнера (Д × Ш × В) | м |  |
| 7 | Вид контейнера: каркасный из сэндвич-панелей / 20-футовый ж/д / 40-футовый ж/д / другое | выбор |  |
| 8 | Количество дверей | шт. |  |
| 9 | Количество ворот | шт. |  |
| 10 | Требуемая степень огнестойкости | - |  |
| 11 | Необходимость съёмной крыши и/или грузоподъёмных механизмов | да / нет; описание |  |
| 12 | Тип системы отопления станции: водяная / электрическая / другая | выбор |  |
| 13 | Система вентиляции: механическая / естественная / комбинированная | выбор |  |
| 3. Гидравлические параметры и насосное оборудование |  |  |  |
| 14 | Производительность насосной установки | м³/ч |  |
| 15 | Рабочее давление на входе | м вод. ст. |  |
| 16 | Рабочее давление на выходе | м вод. ст. |  |
| 17 | Количество рабочих насосных агрегатов | шт. |  |
| 18 | Количество резервных насосных агрегатов | шт. |  |
| 19 | Предпочтительный производитель насосных агрегатов: отечественный / импортный / конкретная марка | выбор |  |
| 20 | Расположение входа и выхода воды: с торца / с фасада / через основание / другое | выбор |  |
| 21 | Диаметр присоединительного фланца всасывающего патрубка | DN |  |
| 22 | Диаметр присоединительного фланца напорного патрубка | DN |  |
| 23 | Необходимость частотного регулирования | да / нет |  |
| 24 | Необходимость установки мембранного бака | да / нет |  |
| 25 | Объём мембранного бака | л |  |
| 26 | Необходимость установки расходомера | да / нет |  |
| 27 | Тип расходомера: механический / электромагнитный / другой | выбор |  |
| 28 | Необходимость установки УФ-лампы | да / нет |  |
| 4. Электроснабжение, автоматизация и диспетчеризация |  |  |  |
| 29 | Категория электроснабжения насосной станции | - |  |
| 30 | Необходимость дистанционного управления | да / нет |  |
| 31 | Тип линии связи: RS-485 / Ethernet / другой | выбор |  |
| 32 | Протокол передачи данных: Modbus RTU / Modbus TCP / TCP/IP / другой | выбор |  |
| 33 | Пожарно-охранная сигнализация с выводом на пульт оператора: нет / ППКОП «Гранит» / ППКОП «Болид» / другое | выбор |  |
| 34 | Расстояние от насосной станции до удалённого поста управления | м |  |
| 35 | Требования к автоматизации и алгоритмам управления | описание |  |
| 5. Дополнительные требования |  |  |  |
| 36 | Дополнительные требования, комплектность, ограничения по транспортировке и монтажу | описание |  |