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                          Судовое и промышленное оборудование
                    

ООО «ТПО «Кронштадт»» ИНН 7801073959 КПП 780101001 ОГРН 1037804020902 
Наименование банка: Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
р/с 40702810215810000105 к/с 30101810200000000704 БИК 044030704

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

1)	Наименование организации:___________________________________________
2)	Контактное лицо:_____________________________________________________
3)	Должность и контактный телефон:______________________________________
4)	Адрес организации:___________________________________________________
5)	Наименование объекта, площадки строительства: ________________________

Технические параметры и требования
	№
	Параметр / требование
	Ед. изм. / вариант
	Ответ заказчика

	1. Назначение и условия эксплуатации

	1
	Назначение станции: - водоснабжение  - повышение давления  - совмещённая  - другое
	выбор
	

	2
	Район строительства
	-
	

	3
	Абсолютная минимальная температура воздуха
	°C
	

	4
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92
	°C
	

	5
	Сейсмичность района строительства
	балл
	

	2. Блочно-модульное исполнение

	6
	Максимальные габаритные размеры контейнера (Д × Ш × В)
	м
	

	7
	Вид контейнера: каркасный из сэндвич-панелей / 20-футовый ж/д / 40-футовый ж/д / другое
	выбор
	

	8
	Количество дверей
	шт.
	

	9
	Количество ворот
	шт.
	

	10
	Требуемая степень огнестойкости
	-
	

	11
	Необходимость съёмной крыши и/или грузоподъёмных механизмов
	да / нет; описание
	

	12
	Тип системы отопления станции: водяная / электрическая / другая
	выбор
	

	13
	Система вентиляции: механическая / естественная / комбинированная
	выбор
	

	3. Гидравлические параметры и насосное оборудование

	14
	Производительность насосной установки
	м³/ч
	

	15
	Рабочее давление на входе
	м вод. ст.
	

	16
	Рабочее давление на выходе
	м вод. ст.
	

	17
	Количество рабочих насосных агрегатов
	шт.
	

	18
	Количество резервных насосных агрегатов
	шт.
	

	19
	Предпочтительный производитель насосных агрегатов: отечественный / импортный / конкретная марка
	выбор
	

	20
	Расположение входа и выхода воды: с торца / с фасада / через основание / другое
	выбор
	

	21
	Диаметр присоединительного фланца всасывающего патрубка
	DN
	

	22
	Диаметр присоединительного фланца напорного патрубка
	DN
	

	23
	Необходимость частотного регулирования
	да / нет
	

	24
	Необходимость установки мембранного бака
	да / нет
	

	25
	Объём мембранного бака
	л
	

	26
	Необходимость установки расходомера
	да / нет
	

	27
	Тип расходомера: механический / электромагнитный / другой
	выбор
	

	28
	Необходимость установки УФ-лампы
	да / нет
	

	4. Электроснабжение, автоматизация и диспетчеризация

	29
	Категория электроснабжения насосной станции
	-
	

	30
	Необходимость дистанционного управления
	да / нет
	

	31
	Тип линии связи: RS-485 / Ethernet / другой
	выбор
	

	32
	Протокол передачи данных: Modbus RTU / Modbus TCP / TCP/IP / другой
	выбор
	

	33
	Пожарно-охранная сигнализация с выводом на пульт оператора: нет / ППКОП «Гранит» / ППКОП «Болид» / другое
	выбор
	

	34
	Расстояние от насосной станции до удалённого поста управления
	м
	

	35
	Требования к автоматизации и алгоритмам управления
	описание
	

	5. Дополнительные требования

	36
	Дополнительные требования, комплектность, ограничения по транспортировке и монтажу
	описание
	




	  Компания «Кронштадт»
[image: ]     +7 (812) 441-29-99
     +7 (495) 974-31-79
     kronshtadt@kron.spb.ru

	199155 Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Одоевского, д. 24, корп. 1,
лит. А, пом. 18-Н
www.kron.spb.ru
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