ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ

Информация о Заказчике:

- Наименование организации:___________________________________________

- Контактное лицо:____________________________________________________

- Должность и контактный телефон:______________________________________

- Адрес организации:__________________________________________________

- Наименование объекта, площадки строительства: ________________________

| 1 | Район строительства |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Абсолютная минимальная температура, 0С: |  |
| 3 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 |  |
| 4 | Сейсмичность района строительства |  |
| 5 | Количество дверей и ворот |  |
| 6 | Требуемая степень огнестойкости по СНиП 21-01-97 |  |
| 7 | Необходимость съемной крыши/грузоподъемных механизмов |  |
| 8 | Тип системы отопления станции (водяное, электрическое) |  |
| 9 | Требования к системе вентиляции (механическая, естественная) |  |
| 10 | Категория электроснабжения |  |
| 15 | Необходимость установки расходомера |  |
| 16 | Тип расходомера (турбинный, электромагнитный и т.д.) |  |
|  | Необходимость дистанционного управления |  |
| 17 | Тип линии связи (RS-485, Ethernet и т.д.) |  |
| 18 | Протокол передачи данных (Modbus RTU, TCP/IP и т.д.) |  |
| 19 | Наличие пожаро-охранной сигнализации с возможностью вывода на пульт управления в операторной (на основе ППКОП «Болид») |  |
| 20 | Расстояние от PS до удаленного поста управления, м. |  |
| 21 | Требования к автоматизации |  |
| 22 | Дополнительные требования |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ

| 1 | Источник воды | - Поверхностный - Скважина - Городской водопровод - Колодец - Морская вода |
| --- | --- | --- |
| 2 | Производительность станции: Максимальная производительность, м3/час: Суточная производительность, м3/сут: Производительность по очищенной воде, м3/час: | - … м3/час - … м3/сут - … м3/час |
| 3 | Поступление воды | - от насосной станции (давление на входе - …м.в.с.) - привозная (объем бака - … м3, количество баков - … шт, материал - …) |
| 4 | Режим водопотребления | - Непрерывный - Периодический |
| 5 | При непрерывном режиме | - Система с накопительным баком (объем бака - … м3, количество баков - … шт, материал - …) - Параллельное подключение оборудования |
| 6 | Необходимость насосной станции очищенной воды | - Да - Нет |
| 7 | Производительность насосной станции очищенной воды, м3/час |  |
| 8 | Рабочее давление насосной станции очищенной воды, м |  |
| 9 | Количество рабочих/резервных насосных агрегатов, шт |  |
| 10 | Необходимость применения частотного регулирования |  |
| 11 | Требования к очищенной воде |  |
| 12 | Температура поступающей на очистку воды, ºС |  |

ДАННЫЕ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИСХОДНОЙ ВОДЫ

(заполнить таблицу или приложить протокол)

| Параметр | Единицы измерения | Фактически определено | Требования к качеству подготовленной воды |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах | балл. |  |  |
| Привкус | балл. |  |  |
| Цветность | град. |  |  |
| Мутность | мг/л |  |  |
| рН | ед. рН |  |  |
| Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 |  |  |
| Солесодержание | мг/л |  |  |
| Проводимость | мкСм/см |  |  |
| Натрий | мг/л |  |  |
| Кальций | мг/л |  |  |
| Магний | мг/л |  |  |
| Жесткость общая | мг-экв/л |  |  |
| Щелочность | мг-экв/л |  |  |
| Бикарбонаты | мг/л |  |  |
| Сульфаты | мг/л |  |  |
| Хлориды | мг/л |  |  |
| Соли аммония (NH4) | мг/л |  |  |
| Железо (суммарно) | мг/л |  |  |
| Железо Fe 2+ | мг/л |  |  |
| Марганец | мг/л |  |  |
| Нефтепродукты | мг/л |  |  |
| Сероводород | мг/л |  |  |
| Углекислота | мг/л |  |  |
| Хлор остаточный свободный | мг/л |  |  |
| Хлор остаточный связанный | мг/л |  |  |
| Фосфаты (в РО4) | мг/л |  |  |
| Фтор | мг/л |  |  |
| Хром | мг/л |  |  |
| Цианиды | мг/л |  |  |
| Цинк | мг/л |  |  |
| Кислород растворенный (O2) | мг/л |  |  |
| Кремний (Si) | мг/л |  |  |