ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫСОКОНАПОРНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

Исполнение: многоступенчатые насосы, последовательная / параллельная схема подключения

Информация о заказчике

- Наименование организации: _______________________________________________

- Контактное лицо: ________________________________________________________

- Должность и контактный телефон: _________________________________________

- Электронная почта: ______________________________________________________

- Адрес организации: ______________________________________________________

- Наименование объекта, площадки строительства: ____________________________

Технические параметры и требования

| № | Параметр / требование | Ед. изм. / вариант | Ответ заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Назначение и условия эксплуатации |  |  |
|  | Назначение станции: технологическое водоснабжение / повышение давления / гидравлические испытания / пожаротушение / другое | выбор |  |
|  | Режим работы станции: постоянный / периодический / резервный / аварийный | выбор |  |
|  | Район строительства | — |  |
|  | Абсолютная минимальная температура наружного воздуха | °C |  |
|  | Максимальная температура наружного воздуха | °C |  |
|  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 | °C |  |
|  | Сейсмичность района строительства | балл |  |
|  | Высота площадки над уровнем моря | м |  |
|  | Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности | категория |  |
|  | Требуемая степень огнестойкости | — |  |
|  | Расчетный срок службы станции | лет |  |
|  | 2. Характеристики перекачиваемой среды |  |  |
|  | Наименование перекачиваемой среды | описание |  |
|  | Источник поступления среды | описание |  |
|  | Минимальная / рабочая / максимальная температура среды | °C |  |
|  | Плотность перекачиваемой среды | кг/м³ |  |
|  | Кинематическая вязкость | мм²/с |  |
|  | Значение pH | — |  |
|  | Содержание механических примесей | мг/л |  |
|  | Максимальный размер твердых частиц | мм |  |
|  | Коррозионная активность среды | описание |  |
|  | Особые требования к материалам, контактирующим со средой | описание |  |
|  | 3. Гидравлические параметры станции |  |  |
|  | Min/max производительность станции | м³/ч |  |
|  | Номинальная производительность станции | м³/ч |  |
|  | Min/max давление на входе | МПа / бар |  |
|  | Номинальное давление на входе / на выходе | МПа / бар |  |
|  | Максимальное давление на выходе | МПа / бар |  |
|  | Требуемый перепад давления станции | МПа / бар |  |
|  | Требуемый напор насосной установки | м вод. ст. |  |
|  | Максимально допустимое рабочее давление системы | МПа / бар |  |
|  | Расчетное давление трубопроводов и оборудования | МПа / бар |  |
|  | Давление гидравлических испытаний | МПа / бар |  |
|  | Геодезическая разность отметок между станцией и контрольной точкой | м |  |
|  | Протяженность напорного трубопровода | м |  |
|  | Минимально допустимый расход через насос | м³/ч |  |
|  | Требуемый кавитационный запас NPSH | м |  |
|  | 4. Насосное оборудование |  |  |
|  | Тип насосов: горизонтальные / вертикальные многоступенчатые | выбор |  |
|  | Схема подключения насосов: последовательная / параллельная / комбинированная | выбор |  |
|  | Количество ступеней последовательного повышения давления | шт. |  |
|  | Количество рабочих насосных агрегатов на каждой ступени | шт. |  |
|  | Количество резервных насосных агрегатов на каждой ступени | шт. |  |
|  | Производительность одного насосного агрегата | м³/ч |  |
|  | Напор одного насосного агрегата | м вод. ст. |  |
|  | Давление после первой ступени | МПа / бар |  |
|  | Давление после второй ступени | МПа / бар |  |
|  | Давление после последующей ступени | МПа / бар |  |
|  | Предпочтительный производитель насосов: отечественный / импортный / конкретная марка | выбор |  |
|  | Автоматическое чередование рабочих насосов | да / нет |  |
|  | Автоматическое включение резервного насоса | да / нет |  |
|  | Допустимое количество пусков одного насоса | пусков/ч |  |
|  | Мощность электродвигателя одного насоса | кВт |  |
|  | Напряжение электродвигателей | В |  |
|  | Степень защиты электродвигателей | IP |  |
|  | Класс изоляции электродвигателей | класс |  |

Примечание

Для корректного подбора оборудования рекомендуется приложить:

- гидравлическую схему системы;

- профиль напорного трубопровода;

- график изменения расхода;

- анализ перекачиваемой среды;

- план размещения станции;

- требования по интеграции в АСУ ТП;

- перечень обязательных нормативных документов.

Для всех значений давления необходимо указать, является давление избыточным или абсолютным.